## Záradék
BRICOLL Kft.
2903 Komárom, Jászai Mari u. 22/A.
Tel.: 34/345-295, 34/341-784
Fax : 34/340-316
Bankszámlaszám:
10403631-36311507-00000000
Adószám : 10552807-2-11
Név :Komárom Város Önkormányzata
Cím :Komárom, Szabadság tér 1. |  | Kelt: 2017-04
Szám :2017-037
A munka leírása: Komárom Templom köz |  | Készítette :Sáfrán József
hrsz: 4744 - DN400 vízvezeték felújítás
Készült: ÖN alapján 2017április 01-i utánpótlási árakon, szabadár
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Víztelenítés | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Víztelenítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 14-002-002.1.1 | Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 240 | óra |  |  | 0 | 0
2 | 14-002-002.2.1 | Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 80 | óra |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-005-002.2-0180351 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, vizvezeték ideiglenes megtámasztása és bontása helyszíni méretek alapján | 2 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-000-001.4.1 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, azbesztcement nyomócső, 400 mm Ø-ig | 6 | m |  |  | 0 | 0
2 | 54-006-001.2.8-0147716 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 400 PURATOR - SG-PAM EURO23 tipusú gumibetétes éktolozár, rövidházas kivitel (ISO5752- | 3 | db |  |  | 0 | 0
3 | 54-009-001.2.7 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 400 | 13 | db |  |  | 0 | 0
4 | 54-016-006.2 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 201-400 mm külső Ø között | 299 | m |  |  | 0 | 0
5 | 54-016-007.2 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 201-400 között | 299 | m |  |  | 0 | 0
6 | 54-016-008.2 | Csővezetékek tisztítása szivacsos mosatással, DN 201-400 között | 299 | m |  |  | 0 | 0
7 | 54-021-001.2.4.1-0143561 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méret felett, DN 400, szerelési közdarab L. Frischhut GGG F karimás sima kötőidom, NÁ 400 epoxigyanta | 3 | db |  |  | 0 | 0
külső-belső bevonattal,
8 | 54-005-005.8-0138370 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, feltárás nélküli csőbélelés NA400 PN10 csőátmérő: 355-450 mm között Compact Pipe (CP) ivóvízre PE 100 SDR 17 DN 400 | 299 | m |  |  | 0 | 0
9 | 54-006-001.2.2-0144873 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között PURÁTOR gumiékzárású karimás tolózár vízre, GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz rövid, NÁ | 5 | db |  |  | 0 | 0
100 PN 10-16
10 | 54-021-001.2.4.2-0143947 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méret felett, DN 400, X, Q, FFK, FF idom L. Frischhut GGG X vakkarima NÁ 400, epoxigyanta bevonattal, | 1 | db |  |  | 0 | 0
PN 10 Cikkszám: X400
11 | 54-021-001.1.4.2-0143978 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK, FF idom L. Frischhut GGG Q kétkarimás könyök NÁ 100, epoxigyanta | 3 | db |  |  | 0 | 0
külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: Q100
12 | 54-021-001.1.4.1-0143505 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG TT karimás keresztidom, NÁ 100/ NÁ 100, | 1 | db |  |  | 0 | 0
epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: TT100100
13 | 54-021-002.1.4-0144711 | Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarzattal), földárokban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 100 MULTI JOINT húzásbiztos ktőelem, NÁ 100/107-133 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 | 4 | db |  |  | 0 | 0
14 | 54-005-005.3-0133559 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 110 mm x 10,0 mm kék csík 100, 200, 300 m/tekercs, V11011VT | 4 | m |  |  | 0 | 0
15 | 54-009-001.1.5 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 17 | db |  |  | 0 | 0
16 | 54-005-004.2-0134473 | KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőátmérő: DN 100 KPE SDR-11, PN 10 egyedi tompahegesztett karimaás T idom 110/110 mm, | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 54-005-006.8-0380927 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 355-450 mm között PN10 SDR-11, T-idom 400/400/100 mm, helyszíni mérés szerint egyedi tompahegesztéssel, karimákkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 54-005-006.8-0380928 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 355-450 mm között SDR 11, TT-idom 400/400/400/100 mm PN10 helyszíni méret szerint tompahegesztéssel, karimákkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 54-005-006.8-0381161 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 355-450 mm között PN10 SDR 11, szűkített TT-idom 400/400/100/2" méret helyszíni méret szerint, tompahegesztéssel, karimákkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-010-001.1.2.7-0240527 | Univerzális gyorskötő idomok, megfúró- és tömítőbilincsek szerelése, acél és műanyag csövekhez, kétoldalon menetes szorítógyűrűs csavarzat, DN 50 GEBO QO 2" (59,7-63,5) mindkét végén szorítógyűrűs csavarzat, 17.195.02.06 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-007.7.2-0115568 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyoscsap, müa. bevonatos acélkarrral, PN16, DN50, G 2" bm. (-10 ... | 2 | db |  |  | 0 | 0
+100)°C, teljes átömlésű nikkelezett sr. szelepház, 1076016
2 | 82-001-006.7.8-0350104 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50 légtelenítőszelep Spirovent menetes légtelenítő 2 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0