## Záradék
Név :
Cím : 2900 Komárom, Kállai T. u. 2. |  | Kelt: 2017 év..12...hó 19 .nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :Tóbiás Attila
Aprótalpak Bölcsőde
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Villámvédelem | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Bontás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.10 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; | 5 | db |  |  | 0 | 0
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények
2 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; | 130 | db |  |  | 0 | 0
Kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, jelzők leszerelése
3 | 71-000-1.12 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; | 100 | db |  |  | 0 | 0
Lámpatestek
4 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; | 6 | db |  |  | 0 | 0
Biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése
5 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; | 5000 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-000-2.1 | Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték | 170 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-000-2.2 | Villámhárító leszerelése, felfogó rúd | 6 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-000-2.3 | Villámhárító levezető vezeték leszerelése | 50 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 50 | m |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-9.2.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 mł földkiemelés, 2,0 m földfúrással | 12 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 24 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ keresztmetszetig | 1450 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-6.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ř: 65 mm | 215 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-6.1.2 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ř: 80 mm | 80 | db |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 1450 | m |  |  | 0 | 0
7 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 295 | db |  |  | 0 | 0
8 | 33-063-32.2 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 25 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 1050 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
2 | 71-001-1.1.1.1.3-0110136 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 400 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36
3 | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 60 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16
4 | 71-001-1.2.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 30 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36
5 | 71-001-1.2.2.3-0110063 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, | 12 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 63 mm
6 | 71-001-2.2 | SYMOLEN védőcső aljzat betonba 25-as | 50 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-2.3-0910055 | SYMALEN védőcső aljzat betonba 36-es | 80 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-005-2.53.2-0000001 | Fehér műanyag DLPPlus mini csatorna (idomdarabokkal)20x12,5 méretben, R: 0300 08 | 350 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-005-2.53.2-0000002 | Fehér műanyag DLP csatorna 105*50mm, fedéllel, idomdarabokkal, R: 010422 +010522 | 60 | m |  |  | 0 | 0
10 | 71-005-2.53.2-0000003 | Fehér műanyag DLP csatorna 150*65mm, fedéllel, idomdarabokkal, R: 010433 +010524 | 20 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-005-2.53.2-0000004 | Fehér műanyag DLP csatorna 195*65mm, fedéllel, idomdarabokkal, R: 010453 +010526 | 6 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-005-2.53.7-0562165 | "1" jelű padlócsatlakozó LEGRAND 12 modulos padlódoboz R.sz.: 0896 06 beleszerelve 2db fehér program mosaic 2P+F csatlakozó aljzat, R: 077211 és 2db | 5 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-004-6.2-0120416 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 16 mm csőbilincs | 20 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-004-6.2-0120436 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 36 mm csőbilincs | 15 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-001-11.1.1-0123024 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ř65 mm, 2xŘ65 mm KAISER mélyített szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1555 | 215 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-001-11.1.2-0121101 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100 | 80 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x1,5 | 3900 | m |  |  | 0 | 0
mm˛, tömör rézvezetővel (MCu)
18 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x2,5 | 1500 | m |  |  | 0 | 0
mm˛, tömör rézvezetővel (MCu)
19 | 71-002-21.1-0217091 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H05VV-F | 900 | m |  |  | 0 | 0
300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 1 mm˛, hajlékony rézvezetővel (MT)
20 | 71-002-1.1-0210004 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen vakolat alatt vezetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ MMCu 3*1,5 | 450 | m |  |  | 0 | 0
21 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 330 | m |  |  | 0 | 0
3x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
22 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 850 | m |  |  | 0 | 0
3x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
23 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 40 | m |  |  | 0 | 0
5x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
24 | 71-002-21.2-0217134 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm˛ 300/500V | 130 | m |  |  | 0 | 0
műanyag tömlő vezeték 5x 4 mm˛(NYM-J)
25 | 71-002-21.2-0217134 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm˛ 300/500V | 130 | m |  |  | 0 | 0
műanyag tömlő vezeték 5x 6 mm˛,(NYM-J)
26 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 60 | m |  |  | 0 | 0
5x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
27 | 71-002-21.4-0221575 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez | 10 | m |  |  | 0 | 0
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 mm2 NYY-J 5x 16 mm2
28 | 71-002-42.1.1-0111901 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, CAT 5e kategória, UTP cat. 5e | 200 | m |  |  | 0 | 0
29 | 71-002-52 | Hangszóró kábel, 2*2,5mm2 | 120 | m |  |  | 0 | 0
30 | 71-002-42.1.1-0111901 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) UTP cat. 5. falikábel | 1000 | m |  |  | 0 | 0
31 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 420 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-002-71.1.3 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 8 | db |  |  | 0 | 0
33 | K | Konyhai berendezések (tűzhely, elszívó) bekötése | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-005-2.53.1-0562001 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) egypólusú LEGRAND Valena kapcsoló egypólusú, fehér, R: 774401 | 18 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-005-2.53.1-0562002 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) LEGRAND Valena ,csengőnyomó IP44, 770099 | 5 | db |  |  | 0 | 0
36 | 71-005-2.53.2-0562009 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló, fehér, R: 774402 | 22 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-005-2.53.4-0562007 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena csillárkapcsoló, fehér, R:774405 | 2 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-005-2.53.5-0562004 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) alternatív (váltó) LEGRAND Valena váltókapcsoló, fehér, R:774406 | 4 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-005-2.53.6-0562011 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) kettős alternatív (váltó) LEGRAND Valena váltókapcsoló, fehér, R:774408 | 3 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-005-2.53.7-0562202 | Mennyezetre szerelhető jelenlét érzékelő B.E.G. LUXOMAT PD2-1C | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-005-2.53.7-0562203 | Mennyezeti mozgásérzékelő Legrand 0 488 08 | 15 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-006-13.1-0160407 | Alkonykapcsoló, IP64, oldalfalra szerelve | 4 | db |  |  | 0 | 0
43 | "K" | Csengő, 230V | 4 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-005-2.53.7-0562201 | NFK jelű nappali főkapcsoló, LEGRAND GALEA 7758 56 süllyesztett kulcsos kapcsoló átalakító rögzítő gyűrűvel, VALENA keretben | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 71-006-13.1-0160404 | Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve csak bekötés | 3 | db |  |  | 0 | 0
46 | 71-005-2.62-0562203 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Telefon csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena informatikai aljzat 1xRJ11, fehér, R: 774438 | 3 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-005-2.62-0562204 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena informatikai aljzat 1xRJ45 Cat5e, UTP, fehér, R: 774238 | 2 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-005-2.63.1.1-0562061 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, R: 774420 | 91 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-005-2.53.7-0562161 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) konnektor (24 órás) LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F, piros, R: 774327 | 10 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-005-1.11.2.1.1-0319022 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena IP44 csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, R: 774220 | 16 | db |  |  | 0 | 0
51 | "K" | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) konnektor (24 órás) LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F, piros, IP44-s kerettel | 3 | db |  |  | 0 | 0
52 | "K" | OBO IP54 kötődoboz, gépészeti berendezések részére | 4 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-005-2.62-0562208 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; aljzat elhelyezése (keret nélkül) LEGRAND Valena hangszóró csatlakozóaljzat R: 774223 | 9 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-005-2.98.1.1-0562121 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena keret egyes, fehér, R: 774451 | 220 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-009-001 | FE jelű elosztó berendezés, EE1 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | 71-003-12.1 | E1 jelű elosztó berendezés, EE2 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
57 | 71-003-12.2 | E2 jelű elosztó berendezés, EE3 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
58 | 71-003-12.3 | E3 jelű elosztó berendezés, EE4 terv szerint | 1 | db |  |  | 0 | 0
59 | "K" | "CS" jelű csatlakozó tábla, Kaedra beleépítve: | 1 | db |  |  | 0 | 0
1db 25A/30mA
1db 16A,C, 3p
2db 16AC, 1p
1db 16A, 5p, IP44 aljzat
2db, 16A, 1p, IP44 aljzat
60 | 71-010-4.2.2.1-1000001 | L1 jelű felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 40W LED panel | 40 | db |  |  | 0 | 0
FLAT-PAL ROP 40NW + függeszték
61 | 71-010-4.2.2.1-1000002 | L2 jelű felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED, 10W | 27 | db |  |  | 0 | 0
GAMMALED 10W, IP65
62 | 71-010-4.2.2.1-1000003 | L3 jelű felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED, 20W | 43 | db |  |  | 0 | 0
GAMMALED 20W, IP65
63 | 71-010-4.2.2.1-1000004 | L4 jelű felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED, 28W | 5 | db |  |  | 0 | 0
GAMMALED 28W, IP65
64 | 71-010-4.2.2.1-1000005 | L5 jelű felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP65, 28W, LED | 10 | db |  |  | 0 | 0
PRIMA-PC LED 28NW-136
65 | 71-010-4.2.2.1-1000006 | L7 jelű felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED pult világító | 5 | db |  |  | 0 | 0
SB led, 18W
66 | 71-010-4.2.2.1-1000015 | Biztonsági világítási lámpatest, AWEX, Lovato N, LVNO, 3W | 20 | db |  |  | 0 | 0
67 | 71-010-4.2.2.1-1000016 | Biztonsági világítási lámpatest, kijáratjelző, AWEX, TWINS, TW2/AT/SE | 7 | db |  |  | 0 | 0
68 | "K" | Világításról vezérelt dőkésleltetéses ventilátor bekötése | 1 | db |  |  | 0 | 0
69 | 71-002-21.4-0221570 | EPH csomópont | 5 | db |  |  | 0 | 0
70 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, elágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel | 80 | m |  |  | 0 | 0
Mkh 6mm
71 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, elágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel | 30 | m |  |  | 0 | 0
Mkh 10mm
72 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, elágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel | 60 | m |  |  | 0 | 0
Mkh 16mm
73 | "K" | Meglévő áramkörök átforgatása új elosztókba | 1 | klt |  |  | 0 | 0
74 | "K" | Után világító tábla "Tűzvédelmi kapcsoló" felirattal | 5 | db |  |  | 0 | 0
75 | 71-013-9 | Átadási dokumentáció készítése jegyzőkönyvekkel, műbizonylatokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
76 | 71-013-10 | Részvétel a gápászeti berendezések beüzemelésében | 1 | ktl |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Villámvédelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-013-1.1.2-0522510 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn,tartóra szerelve, Köracél 8 mm | 170 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-013-1.1.2-0522510 | Villámhárító felfogócsúcs szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, 200 cm-s, RD16 | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-013-1.1.2-0522511 | Villámhárító felfogócsúcs szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, köracélból,250 cm-s, RD16 | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-013-1.1.2-0522512 | Villámhárító felfogócsúcs szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, köracélból,300 cm-s, RD17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-013-2.1.2-0522510 | villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten sülyesztve szerelve, 30/30cm-s közetgyapot sziogetelésse˛ felett Köracél 10 mm | 50 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-013-4.1.1-0522516 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig Köracél 10 mm | 50 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kerezst földelő 50*50*3mm/2500mm, 2132500DIN | 12 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 vizsgáló ajtóval | 12 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-013-7.1-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm˛, R.sz.: 5057515 | 12 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-013-7.2-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, multikapocs | 16 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-013-7.3-0310388 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm˛, R.sz.: 5057515 | 4 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-013-7.3-0310389 | ereszcsatorna bekötés | 12 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-013-10.7-0310429 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése,cserépre rögzíthető bilinccsel OBO vezetéktartó cseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz | 20 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-013-10.7-0310430 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése,kúpcserépre rögzíthető bilinccsel OBO vezetéktartó cseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz | 26 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-013-9 | Átadási dokumentáció készítése jegyzőkönyvekkel, műbizonylatokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | "K" | korrózió védelem (Raychem cső), 600mm | 12 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002-11 | ELSO Sigma vészhívó + 1db segédkijelzővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 |  | Panasonic KX-PRS110 bázis készülék | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 |  | Panasonic kézibeszélő | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0