## Záradék
Név :
Cím : 2900 Komárom, Petőfi S. u. 2. |  | Kelt: 2017 év..12...hó 19 .nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :Tóbiás Attila
Szőnyi Bölcsőde
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontás | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Bontás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; | 4 | db |  |  | 0 | 0
Kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, jelzők leszerelése
2 | 71-000-1.12 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; | 2 | db |  |  | 0 | 0
Lámpatestek
3 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; | 30 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 24 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ keresztmetszetig | 40 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-6.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ř: 65 mm | 5 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-6.1.2 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ř: 80 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 40 | m |  |  | 0 | 0
7 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 8 | db |  |  | 0 | 0
8 | 33-063-32.2 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 25 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 60 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
2 | 71-001-11.1.1-0123024 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ř65 mm, 2xŘ65 mm KAISER mélyített szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1555 | 5 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-11.1.2-0121101 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x1,5 | 45 | m |  |  | 0 | 0
mm˛, tömör rézvezetővel (MCu)
5 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x2,5 | 60 | m |  |  | 0 | 0
mm˛, tömör rézvezetővel (MCu)
6 | 71-002-21.1-0217091 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H05VV-F | 35 | m |  |  | 0 | 0
300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 1 mm˛, hajlékony rézvezetővel (MT)
7 | 71-002-1.1-0210004 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen vakolat alatt vezetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ MMCu 3*1,5 | 10 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-005-2.63.1.1-0562061 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, R: 774420 | 5 | db |  |  | 0 | 0
9 | "K" | Meglévő áramkörök felmérése, átalakítás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | 71-013-9 | Átadási dokumentáció készítése jegyzőkönyvekkel, műbizonylatokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002-11 | ELSO Sigma vészhívó | 1 | db |  |  | 0 | 0
másod kijelzővel
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0