## Főösszesítő
ÉPÜLETGÉPÉSZ ÖSSZESÍTŐ
Aprótalpak Bölcsöde
|  | anyag ( Ft ÁFA nélkül) | díj ( Ft ÁFA nélkül)
1. | Épületgépészeti munkák összesen
1 | Fűtés szerelés | 0 | 0
2 | Légtechnika | 614002.1 | 246989
3 | Víz-csatorna szerelés | 471523.5 | 473390
Összesen |  | 1085525.6 | 720379
Mindösszesen nettó: |  |  | 1805904.6
Minden berendezési tárgyat megrendelés előtt Megrendelővel egyeztetni kell.

## Fűtésszerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Fűtés és vízszerelés | Zsebibaba bölcsőde
1 | 81-000-122-004-00-01100 | Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
2 | 82-000-111 | Menetes szerelvény leszerelése Radiátor előremenő és visszatérő 2 " átmérőig | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
3 | 82-000-612 | Fűtőtest leszerelés | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
4 | 81-431-002-022-11-11101 | Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőkőműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, átm. 22,0 x 1,5 mm 29254 | 8 | m |  |  | 0 | 0
5 | 48-830-021-022-71-87440 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, KAIFLEX PE típusú, csőhéj, anyaga: polietilén hab, 20 mm vastag, fűtési rendszerek szigetelésére 22 mm átm. csővezetékre | 8 | m |  |  | 0 | 0
6 | 82-612-121-150-11-13175 | törölköző szárító radiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, Dunaferr Standard Plusz 800/600 mm-es törölköző szárító radiátor | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-651-112-002-26-51211 | Termosztátvezélésű szeleptest, sárgarézből nikkelezett kivitelben, felszerelve, HERZ TS-90 17723 típusú, egyenes, univerzális kivitelben 1/2" Kvs=0,60 17723.91 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-652-211-001-26-51012 | Fűtőtest termosztát szeleptestekhez, felszerelve, HERZ 17260 típusú, automatikus elzárású M28X1,5 6-28°C 17260.06 | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-656-102-002-26-51611 | Visszatérő elzárószelep, sárgarézből nikkelezett kivitelben, menetes és szorítógyűrűs csatlakoztatáshoz, felszerelve, HERZ RL-1 13723 típusú, egyenes kivitelben 1/2" Kvs=1,90 13723.41 | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-999-211-001 | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
11 | 82-999-241-001 | Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-tétel | Munkaárok készítése épülten belül szennyvízcsatorna részére, munkaárok visszatemetés, tömörítés | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
13 | K-tétel | Vizes berendezési tárgyak bontása WV csésze és tartály | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | K-tétel | Vizes berendezési tárgyak bontása mosdó | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | K-tétel | Vizes berendezési tárgyak bontása falikút | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-241-111-201-55-51201 | Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, rögzítőelemmel, de csaptelep, leeresztő bűzelzáró nélkül, felszerelve TH 400-I típ. könyökpihentetővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-213-112-221-55-53211 | Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, padlón álló kivitelben, felszerelve, vízöblítés nélkül kivágással TH 420I típ. alsó kifolyású | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-213-000-001-55-53263 | WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében) kivágással TH431I | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-215-231-011-55-55111 | WC öblítőtartály műanyagból, mozgáskorlátozottak részére, vízbekötéssel, felszerelve, falon kívül szerelve pneumatikus V842901 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-219-202-001-55-59201 | Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére, felszerelve 600x650 mm TH350 | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-241-202-101-55-59927 | Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, 600 mm-es, felszerelve, szinterezett acélból, fehér színű TH 601L típ. jobbos | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-241-202-103-55-59931 | Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, színterezett acélból, fehér színű TH 840L típ. 840 mm-es, papírtartóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-251-111-001-55-11115 | Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére, hosszú (orvosi karral), hosszú lengő kifolyóval, felszerelve, álló kivitelben LK5125CRI típ. | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-252-212-002-24-12701 | Sarokszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM típusú, 1/2" x 3/8" 163-0006-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-999-111-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
26 | 82-999-111-002 | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
27 | 82-999-111-004 | vezetékrendszer fertőtlenítése + negatív vízminta jegyzőkönyv | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
28 | 82-999-121-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Tatabánya, 2018.01.12

## Légtechnika
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Légtechnika | Aprótalpak bölcsőde
1 | 83-123-024-036-11-11231 | Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BFU típusú, 90°-os, szegmentált NA 315 | 4 | db | 13457.6 | 5220 | 53830.4 | 20880
2 | 83-121-004-032-11-11001 | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, külső merevítővel NA 315 lv. 0,60 mm | 9 | m | 7117.5 | 3870 | 64057.5 | 34830
3 | K-tétel | LFR LFR 350 200 315 1 300 | 2 | db | 9452.3 | 7498.5 | 18904.6 | 14997
4 | K-tétel | LKR LKR 350 200 145 MEZ30 | 2 | db | 9452.3 | 7498.5 | 18904.6 | 14997
5 | K-tétel | USAV-0315 | 1 | db | 12500 | 3800 | 12500 | 3800
6 | K-tétel | SLU-315-600 hangcsillapító | 2 | db | 31759 | 8100 | 63518 | 16200
7 | K-tétel | CRFP 400 T4 0,75KW ventilátor telepítés | 1 | db | 177700 | 15000 | 177700 | 15000
8 | K-tétel | Lindab LBF315H ErP Csőventilátor szerelése V=1500m3/h -DP=500 Pa 230V / 50Hz / 1Ph 1670W / 5,4A | 1 | db | 172087 | 15000 | 172087 | 15000
9 | K-tétel | Légtechnikai tartószerkezet szerelése | 1 | kpl | 32500 | 36000 | 32500 | 36000
10 | 33-630-071-025-40-10101 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, vasbeton födémben 25 cm vastagságig | 1 | db | 0 | 12555 | 0 | 12555
11 | 33-630-062-025-40-10101 | felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 2 | db | 0 | 7020 | 0 | 14040
12 | 33-630-061-025-40-10101 | tégla válaszfalban | 1 | db | 0 | 3690 | 0 | 3690
13 | 83-991-011-001 | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés | 1 | kpl | 0 | 45000 | 0 | 45000
[7 empty] | 614002.1 | 246989

## Víz - Csatorna szerelés
No. | Víz-csatorna Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | 81-514-003-020-21-31015 | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva_ átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 25 | m | 2694.9 | 2070 | 67372.5 | 51750
2 | 81-231-106-050-01-91011 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M | 8 | m | 1075.1 | 5400 | 8600.8 | 43200
3 | 81-241-110-110-01-92011 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC-KG PIPELIFE típusú, átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 14 | m | 3107 | 6750 | 43498 | 94500
4 | K-tétel | Munkaárok készítése épülten kívüli szennyvízcsatorna részére, homokágy készítés, munkaárok visszatemetés, tömörítés | 10 | fm | 600 | 8000 | 6000 | 80000
5 | 82-201-121-511-24-33221 | Fali vödör-kiöntő mosogató rozsdamentes acélból (AISI 304), rozsdamentes acél felfogatókkal, 95 mm-es leeresztővel, csavarokkal, rozsdamentes acél fali panellel, 95 mm-es, falra felszerelve, MOFÉM TEKA típusú, BS 511, 490x390x440 mm-es, természetes selyem szatén felülettel 705110200 | 1 | db | 38740 | 5850 | 38740 | 5850
6 | 82-252-203-002-24-12631 | Kifolyószelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, tömlővéggel, felszerelve, MOFÉM típusú, 3/4" 162-0002-00 | 1 | db | 3900 | 1530 | 3900 | 1530
7 | 82-281-081-050-41-00102 | Csőszifon műanyagból (PP), függőlegesen állítható összekötőcsővel, gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval, 1 1/2"-os menetes csatlakozással, felszerelve, HL100G jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint PP DN50 HL100G/50 | 1 | db | 2925 | 1620 | 2925 | 1620
8 | 82-282-331-040-41-00618 | Padlólefolyó műanyagból (PE), vízszintes elhúzással, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás ellen védett vízbűzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL510NPr jelű, PE DN40/50 HL510NPr | 1 | db | 10296 | 4320 | 10296 | 4320
9 | 82-241-111-201-55-51201 | Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, rögzítőelemmel, de csaptelep, leeresztő bűzelzáró nélkül, felszerelve TH 400-I típ. könyökpihentetővel | 1 | db | 52520 | 14400 | 52520 | 14400
10 | 82-213-112-221-55-53211 | Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, padlón álló kivitelben, felszerelve, vízöblítés nélkül kivágással TH 420I típ. alsó kifolyású | 1 | db | 39260 | 7830 | 39260 | 7830
11 | 82-213-000-001-55-53263 | WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében) kivágással TH431I | 1 | db | 23010 | 0 | 23010 | 0
12 | 82-215-231-011-55-55111 | WC öblítőtartály műanyagból, mozgáskorlátozottak részére, vízbekötéssel, felszerelve, falon kívül szerelve pneumatikus V842901 | 1 | db | 23920 | 8730 | 23920 | 8730
13 | 82-219-202-001-55-59201 | Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére, felszerelve 600x650 mm TH350 | 1 | db | 32240 | 2430 | 32240 | 2430
14 | 82-241-202-101-55-59927 | Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, 600 mm-es, felszerelve, szinterezett acélból, fehér színű TH 601L típ. jobbos | 1 | db | 18200 | 2430 | 18200 | 2430
15 | 82-241-202-103-55-59931 | Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, színterezett acélból, fehér színű TH 840L típ. 840 mm-es, papírtartóval | 1 | db | 29510 | 2430 | 29510 | 2430
16 | 82-251-111-001-55-11115 | Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére, hosszú (orvosi karral), hosszú lengő kifolyóval, felszerelve, álló kivitelben LK5125CRI típ. | 1 | db | 22750 | 7020 | 22750 | 7020
17 | K-tétel | Falba építhető mosdószifon flexibilis bekötőcsővel | 1 | db | 5850 | 2520 | 5850 | 2520
18 | 82-252-212-002-24-12701 | Sarokszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM típusú, 1/2" x 3/8" 163-0006-00 | 2 | db | 802.1 | 2250 | 1604.2 | 4500
19 | 82-321-221-010-23-20321 | Elektromos forróvíztároló készülék, a tárolótartály acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített magnézium aktívanód biztosítja, fehér műanyag külső burkolat, felszerelve és bekötve, elektromos bekötéssel, HAJDU gyártmányú, zárt rendszerű, alsó elhelyezésű ZA 10 típ. 10 literes 2111211711 | 1 | db | 35620 | 13230 | 35620 | 13230
20 | 82-281-136-032-41-00306 | Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, HL21 jelű, PP DN32 HL21 | 1 | db | 3497 | 1350 | 3497 | 1350
21 | 82-121-202-024-42-36144 | HMV biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve 1/2" 6,0 bar 27100 | 1 | db | 2210 | 2250 | 2210 | 2250
22 | 82-999-111-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 1 | kpl | 0 | 18000 | 0 | 18000
23 | 82-999-111-002 | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 1 | kpl | 0 | 36000 | 0 | 36000
24 | 82-999-111-004 | vezetékrendszer fertőtlenítése + negatív vízminta jegyzőkönyv | 1 | kpl | 0 | 45000 | 0 | 45000
24 | 82-999-121-001 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés | 1 | db | 0 | 22500 | 0 | 22500
[7 empty] | 471523.5 | 473390